แบบการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมของโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อโรงฆ่าสัตว์..........................................ชื่อเจ้าของโรงฆ่าสัตว์......................................................เลขที่ใบ ฆจส.๒...............................

ที่ตั้งเลขที่..........หมู่ที่.........ถนน..........................ตำบล.................................อำเภอ.....................................จังหวัด............................

โทรศัพท์.................................

พนักงานตรวจโรคสัตว์ ชื่อ-สกุล......................................................................................ที่อยู่...............................................................

โทรศัพท์.....................................

ประเภทโรงฆ่าสัตว์		โค  	จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

กระบือ  จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

สุกร	  จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

ไก่	  จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

เป็ด  	จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

แพะ	  จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

แกะ	  จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

อื่นๆ	  จำนวนสัตว์ที่เข้าฆ่า/วัน.....................ตัว	กำลังการผลิตสูงสุด/วัน..............................ตัว

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อวัน...............................................ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่โดยรอบโรงฆ่าสัตว์ 	ทิศเหนือ.....................................................................................................................................................

ทิศตะวันออก..............................................................................................................................................

ทิศตะวันตก................................................................................................................................................

ทิศใต้..........................................................................................................................................................

ระยะห่างจากแหล่งน้ำสาธารณะ.............................................................................................................................................................

ชนิดของแหล่งน้ำ.....................................................................................................................................................................

- การกำจัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย		ไม่มี

หากไม่มีระบบ	      มีบ่อรวมน้ำเสีย  ระบุชนิด/ขนาด......................................................	ไม่มี

มี

ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

บ่อปรับเสถียร

- บ่อหมักไร้อากาศ จำนวน......................บ่อ ขนาด....................................................

- บ่อหมักผสม  จำนวน............................บ่อ ขนาด.....................................................

- บ่อใช้อากาศ  จำนวน............................บ่อ ขนาด......................................................

- เครื่องเติมอากาศ จำนวน......................ตัว ขนาด......................................................

- บ่อบ่ม  จำนวน....................................บ่อ ขนาด.......................................................

ถังกรองไร้อากาศ		จำนวน....................................บ่อ ขนาด.............................................

Cover Lagoon		จำนวน....................................บ่อ ขนาด.............................................

UASB			จำนวน....................................บ่อ ขนาด.............................................

Channel  Digester	จำนวน....................................บ่อ ขนาด.............................................

Wetland		จำนวน....................................บ่อ ขนาด.............................................อื่นๆ ระบุ			จำนวน....................................บ่อ ขนาด.............................................

การกำจัดน้ำทิ้งก่อนการบำบัด หรือปล่อยทิ้ง

มีตะแกรง   ขนาด..................มิลลิเมตร  ความถี่ในการเก็บทิ้ง.................................ครั้ง/สัปดาห์

มีบ่อดักไขมัน  ขนาด..............ลูกบาศก์เมตร  ความถี่ในการเก็บทิ้ง.................................ครั้ง/สัปดาห์

การปล่อยน้ำทิ้งสู่ภายนอก

ไม่มีการปล่อยน้ำทิ้ง โดยหมุนเวียนน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วนำกลับมาใช้...........................................................

มีการปล่อยน้ำทิ้งปริมาณ วันละ .........................ลูกบาศก์เมตร  โดยมีการ

ปล่อยลงในพื้นที่ผู้อื่น โดยได้รับการยินยอม		ปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ

ปล่อยลงในพื้นที่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับการยินยอม		อื่นๆ..................................

คุณภาพน้ำทิ้งมีผลวิเคราะห์ได้ค่า  BOD..............................COD.......................SS......................TKN.........................PH...................

ลักษณะน้ำทิ้ง สี..........................กลิ่น........................................ความใส/ขุ่น......................................................................................

- การจัดการของเสียในโรงฆ่าสัตว์

มูล		ขาย		ล้างทิ้ง		อื่นๆ............................................................................................

ขน		ขาย		เผา		ฝัง		กองทิ้งไว้		อื่นๆ...................................................

กระดูก		ขาย		เผา		ฝัง		กองทิ้งไว้		อื่นๆ...................................................

เลือด		ขาย		ล้างทิ้ง		อื่นๆ............................................................................................

ชิ้นส่วนของซากสัตว์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับบริโภค

ขาย		เผา		ฝัง		ทิ้งขยะ		อื่นๆ.................................................

แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์และระบบบำบัดน้ำเสีย

สรุปผลการตรวจติดตาม.........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจติดตาม    ลงชื่อ.................................ผู้ตรวจติดตาม      ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจติดตาม

(.......................................................)	(.........................................................)	(.....................................................)

ตำแหน่ง............................................	   ตำแหน่ง........................................		   ตำแหน่ง.......................................

รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน...................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์

(...................................................................)

แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน(โรงฆ่าสัตว์)

ชื่อสถานประกอบการ................................................................................................................................................

ที่อยู่............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

| ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ | กำหนดระยะเวลาแก้ไข | ผลตรวจสอบการแก้ไขข้อบกพร่อง |
| --- | --- | --- |

ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจติดตาม   				 ลงชื่อ.................................ผู้ตรวจติดตาม

(.......................................................)				(.........................................................)

ตำแหน่ง............................................				   ตำแหน่ง........................................

วันที่......เดือน....................พ.ศ...............				วันที่......เดือน....................พ.ศ...............

ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจติดตาม   				 ลงชื่อ.................................ผู้ประกอบการ

(.......................................................)				(.........................................................)

ตำแหน่ง............................................				   ตำแหน่ง........................................

วันที่......เดือน....................พ.ศ...............				วันที่......เดือน....................พ.ศ...............